## 设计费
上海音乐学院行政楼更换空调天花修缮项目
一、设计费总价75000元，明细如下：
设计范围： | 阳路校区行政楼1F~4F
设计服务内容： | 暖通及室内相关改造；其中包括空调容量的配置，位置定位，管道走向，空调开关定位，相关修复装修图纸，及相关施工配合
设计价格（元）： | 75000

## 表格1装饰估价单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 主材 | 辅材 | 人工 | 合计 | 合价
1 | 一层
| 空调拆装新做木龙骨边框及石膏板天花 | 22 | ㎡ | 轻钢龙骨、木龙骨、石膏板
| 新做天花批灰打磨 | 26.4 | ㎡ | 内墙腻子
| 新做天花及原有天花做乳胶漆 | 294 | ㎡ | 立邦乳胶漆
| 卫生间新装风管机 新做出风口 | 2 | 套 | 木龙骨边框、石膏板
| 卫生间新装风管机 新做检修口 | 1 | 套 | 成品检修口
| 过道 硅钙板天花拆除及恢复 | 128.8 | ㎡ | 保护性拆除
| 过道 硅钙板天花安装 | 128.8 | ㎡ | 龙骨修复安装
| 空调线管拆除 | 1 | 项 | 原有管线拆除
| 空调电源排管 | 330 | 米 | 中财PVC管
| 空调电源管内穿线 | 1188 | 米 | 起帆2.5mm2
| 提供及安装开关 | 1 | 套 | 德力西
小计：
2 | 二层
| 空调拆装新做木龙骨边框及石膏板天花 | 22 | ㎡ | 轻钢龙骨、木龙骨、石膏板
| 新做天花批灰打磨 | 26.4 | ㎡ | 内墙腻子
| 新做天花及原有天花做乳胶漆 | 304 | ㎡ | 立邦乳胶漆
| 卫生间新装风管机 新做出风口 | 4 | 套 | 木龙骨边框、石膏板
| 卫生间新装风管机 新做检修口 | 3 | 套 | 成品检修口
| 过道 硅钙板天花拆除及恢复 | 86.2 | ㎡ | 保护性拆除
| 过道 硅钙板天花安装 | 86.2 | ㎡ | 龙骨修复安装
| 空调线管拆除 | 1 | 项 | 原有管线拆除
| 空调电源排管 | 330 | 米 | 中财PVC管
| 空调电源管内穿线 | 1188 | 米 | 起帆2.5mm2
| 提供及安装开关 | 1 | 套 | 德力西
小计：
3 | 三层
| 空调拆装新做木龙骨边框及石膏板天花 | 20 | ㎡ | 轻钢龙骨、木龙骨、石膏板
| 新做天花批灰打磨 | 24 | ㎡ | 内墙腻子
| 新做天花及原有天花做乳胶漆 | 294.1 | ㎡ | 立邦乳胶漆
| 卫生间新装风管机 新做出风口 | 2 | 套 | 木龙骨边框、石膏板
| 卫生间新装风管机 新做检修口 | 1 | 套 | 成品检修口
| 过道 硅钙板天花拆除及恢复 | 79.4 | ㎡ | 保护性拆除
| 过道 硅钙板天花安装 | 79.4 | ㎡ | 硅钙板天花
| 空调线管拆除 | 1 | 项 | 原有管线拆除
| 空调电源排管 | 300 | 米 | 中财PVC管
| 空调电源管内穿线 | 1080 | 米 | 起帆2.5mm2
| 提供及安装开关 | 1 | 套 | 德力西
小计：
4 | 四层
| 空调拆装新做木龙骨边框及石膏板天花 | 28 | ㎡ | 轻钢龙骨、木龙骨、石膏板
| 新做天花批灰打磨 | 33.6 | ㎡ | 内墙腻子
| 新做天花及原有天花做乳胶漆 | 379.8 | ㎡ | 立邦乳胶漆
| 卫生间新装风管机 新做出风口 | 2 | 套 | 木龙骨边框、石膏板
| 卫生间新装风管机 新做检修口 | 1 | 套 | 成品检修口
| 过道 硅钙板天花拆除及恢复 | 95.8 | ㎡ | 保护性拆除
| 过道 硅钙板天花安装 | 95.8 | ㎡ | 硅钙板天花
| 空调线管拆除 | 1 | 项 | 原有管线拆除
| 空调电源排管 | 510 | 米 | 中财PVC管
| 空调电源管内穿线 | 1836 | 米 | 起帆2.5mm2
| 提供及安装开关 | 1 | 套 | 德力西
小计：
5 | 措施项目
| 成品保护 | 1662.1 | ㎡ | 专用保护膜
| 家具移位及恢复 | 20 | 人工
| 垃圾清理 | 4 | 层 | 搬运至建筑垃圾房
| 垃圾外运 | 4 | 层 | 垃圾外运
| 完工清洁 | 1 | 项
小计：
6 | 直接费用
7 | 管理费（5%）
8 | 利润（10%）
9 | 税金（9%）
10 | 合计

## 空调表单
三、空调设备总价1048185元，明细如下：
空调设备总价：785920元
大金 VRV-X7中央空调设备报价
内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 政采网单价（元） | 合价（元）
行政楼1楼外机(32匹） | RUXYQ22BA |  | 1 | 61280 | 61280
| RUXYQ10BA | 台 | 1 | 31630 | 31630
行政楼1楼内机 | FXFP71LVC | 套 | 11 | 6120 | 67320
| FXFP56LVC | 个 | 2 | 5920 | 11840
行政楼2楼外机（28匹） | RUXYQ20BA |  | 1 | 57000 | 57000
| RUXYQ8BA |  | 1 | 28110 | 28110
行政楼2楼内机 | FXFP80LVC |  | 6 | 6500 | 39000
| FXFP112LVC |  | 3 | 7380 | 22140
行政楼3楼外机（28匹） | RUXYQ20BA |  | 1 | 57000 | 57000
| RUXYQ8BA |  | 1 | 28110 | 28110
行政楼3楼内机 | FXFP80LVC |  | 8 | 6500 | 52000
| FXFP112LVC |  | 1 | 7380 | 7380
| FXFP56LVC |  | 1 | 5920 | 5920
行政楼4楼外机（44匹） | RUXYQ22BA |  | 2 | 61280 | 122560
行政楼4楼内机 | FXFP80LVC |  | 4 | 6500 | 26000
| FXFP100LVC |  | 8 | 7380 | 59040
| FXFP56LVC |  | 2 | 5920 | 11840
地下室外机 | RUXYQ14BA |  | 1 | 42300 | 42300
地下室内机 | FXFP80LVC |  | 5 | 6500 | 32500
线控器 |  |  | 51 | 450 | 22950
总计 |  |  |  |  | 785920
空调安装总价262265元
大金空调安装材料政采网报价明细
名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 政采网单价（元） | 安装复价
铜管（含保温） | Φ9.5 | 318 | 米 | 30 | 9540
铜管（含保温） | Φ12.7 | 78 | 米 | 39 | 3042
铜管（含保温） | Φ15.9 | 318 | 米 | 51 | 16218
铜管（含保温） | Φ19.1 | 312 | 米 | 39 | 12168
铜管（含保温） | Φ25.4 | 45 | 米 | 74 | 3330
铜管（含保温） | Φ38.1 | 86 | 米 | 178 | 15308
铜管（含保温） | Φ31.8 | 195 | 米 | 132 | 25740
铜管（含保温） | Φ28.6 | 132 | 米 | 106 | 13992
分歧管 | 135T | 2 | 个 | 793 | 1586
分歧管 | 73T（含保温） | 32 | 个 | 413 | 13216
分歧管 | 72T（含保温） | 21 | 个 | 267 | 5607
冷凝水管（含保温） | DN32 | 462 | m | 29 | 13398
信号线（含线管） | 0.75 | 2000 | m | 8 | 16000
室内机安装人工费 |  | 51 | 台 | 500 | 25500
室外机安装人工费 |  | 9 | 台 | 800 | 7200
吊架（含安装） |  | 600 | 付 | 10 | 6000
钻孔 |  | 12 | 个 | 70 | 840
室外机底座 | 单模块 | 9 | 个 | 1320 | 11880
氮气吹扫 |  | 9 | 项 | 1500 | 13500
环保冷媒 | R410A | 70 | Kg | 110 | 7700
室外机吊装费 |  | 9 | 项 | 3200 | 28800
安装调试 |  | 9 | 项 | 1300 | 11700
总计 |  |  |  |  | 262265
工程总造价 | 设备+安装 |  |  |  | 1048185